山东一方产业园电梯采购及安装工程

招 标 文 件

项目编号:SDEF-GC-009

招 标 人： 山东一方制药有限公司 （盖章）

二  0  二  二  年  四  月

## 目    录

第一章  招标书	3

一、工程项目建设廉洁自律告知书	3

二、投标人须知前附表	4

三、投标人须知	5

四、合同条款前附表	13

五、违约赔偿	14

六、投标人须知补充事项	15

七 、货物服务需求及技术要求	17

第二章 投标书	23

一、 投标函格式	24

二、开标一览表	25

三、货物服务报价表	26

四、商务要求响应情况表	27

五、规格响应表	27

六、质保期内设备备品备件清单表	28

七、专用维修工具一览表	29

八、质保期满后供业主选购的备品备件易损易耗品一览表	30

九、投标产品规格性能偏离表	31

十、投 标 设 备 清 单 表	32

十一、客梯基本配置表	33

十二、资格证明文件	34

十三、货物服务技术方案	37

第三章、 评标办法及评标细则	38

一、技术标评标要点（40分）：（评委打分时保留小数点后一位）	38

二、商务标评标要点（60分）：	40

三、投标单位最终综合得分：技术标得分+商务标得分	40

# 第一章  招标书

## 一、工程项目建设廉洁自律告知书

为维护公平竞争的市场秩序，从源头上有效预防和制止违纪行为和腐败问题的发生，促进工程项目建设廉洁优质高效，现就合作双方廉洁自律有关事项告知如下：

一、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、诚信的原则，自觉遵守工程项目建设相关的市场准入、招标投标、施工安装和市场活动等有关法律、法规及政策；

二、严禁为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反公司工程建设管理规章制度；

三、严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同执行；

四、严禁向相关单位或人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等，不变相行贿搞商业贿赂；

五、严禁以任何理由为相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；

六、严禁接受或暗示为相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

违反上述事项造成不良影响或严重后果的，按照国家有关法律法规予以处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

中药控股监督反馈渠道：jijian@china-tcm.com.cn

合作双方应互相监督，对违规问题及时报告有关部门。

本告知书随发标书送达。投标人同意接受本告知书约束，承诺遵守本告知书规定并严格执行。

## 二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人名称：山东一方制药有限公司 地址：山东省临沂市经济技术开发区联邦路69号山东一方制药厂区内 联系人：罗先生 / 葛先生 电话：18316557588 / 18763723322 |
| 2 | 招标方式: 公开招标、竞价竞标 请在2022 年 4 月 18 日前将贵单位的企业营业执照、生产（经营）许可证、税务登记证、资质证书、《投标单位概况》、销售业质清单、专利发明证书、质量体系认证证书等资料，发送至1729838208@qq.com；资料复印件2套盖章后快寄送到招标单位。 |
| 3 | 投标有效期：为30日历天（从投标截止之日算起） |
| 4 | 投标截止时间：2022 年04月29日 9 时00分（北京时间） 投标书递交至：广东省佛山市南海区里水镇和顺金逢路69号广东一方制药有限公司 联系人及电话：杨先生 13928574944 |
| 5 | 开标时间：2022年04月29日09:00时整 开标地点：临沂市经济技术开发区联邦路山东一方制药有限公司会议室 |
| 6 | 投标人提出问题的截止时间：2022年04月22日17：00前，发送至1729838208@qq.com |
| 7 | 招标文件澄清、修改的发布形式：广东一方制药有限公司官方网上发布 网址：http://www.e-fong.com |
| 8 | 人民币 壹万元 整。于2022年 04 月 18 日16 时前从投标人基本帐户汇入（以到帐时间为准）市招管局指定帐户： 开户名：山东一方制药有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司临沂经发支行 帐号：3700 1829 0010 5933 3333 并注明“山东一方仓储物流中心扩建项目电梯采购、安装工程投标保证金”。未按以上时间及方式提交的，取消其投标资格。 |
| 9 | 投标文件份数：正本份数：1份 副本份数：2份 |

## 三、投标人须知

（一）总    则

1、招标范围

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目以公开招标的方式，选择设备供货和安装企业。

列入本次报价范围：货梯、客梯共6台，包括设备供货及安装、井道土建处理、每层电梯门套装修包裹、调试、验收、培训、保修以及办理向行政主管部门的报验、备案手续等，直至满足正常运行使用的一切工作，除满足质保期一年外，另含一年免费维修保养工作。

| 山东一方制药有限公司仓储物流中心扩建项目电梯明细表 |
| --- |
| 编号 | 载重 | 尺 寸 |
|  |  | 底坑 深度 | 提升高度 （含楼板） | 井道 净尺寸 | 层数 | 门洞 包门套后净尺寸（b×h） | 备 注 |
| DT1 | 3吨 | 1.8m | 28.2m | 4.3×3.5m | 6 | 2×2.2m | 位于公司厂区； DT1-DT4为有机房电梯； DT5为无机房电梯； 5台电梯一起报价； |
| DT2 | 3吨 | 1.8m | 22.9m | 3.7×3.5m | 5 | 2×2.2m |  |
| DT3 | 3吨 | 1.8m | 22.9m | 3.8×3.2m | 5 | 2×2.3m |  |
| DT4 | 3吨 | 1.8m | 22.9m | 3.6×3.2m | 5 | 2×2.3m |  |
| DT5 | 1.5吨 | 1.8m | 22.9m | 3.1×2.9m | 6 | 1.6×2.2m |  |
| DT1-DT4为单侧开门，DT5为中开门。 |
| 相公镇中心医院外挂电梯（单独一份报价文件） |
| DT6 | 1吨 | 需设计 | 11.2m |  | 4 | 需设计 | 位于相公镇；无机房电梯； 单独报价（另单独签合同）； |
| DT6电梯采用外挂钢构电梯，提升高度：11.2m（数据以投标单位到实地测量为准）；中开门。 包含：钢结构井道制作安装；电梯基坑；钢结构外维护做20mm厚金属雕花板；各楼层砸墙开门洞、修补；洞口石膏板墙封补；不锈钢门套装修、垃圾清运等。 |

除以上内容外还包括土建、线缆敷设处理等且不限于以下内容：

①完成音频线缆的敷设，实现轿厢、消防中心的五方通话；完成电梯消防联动子系统返回到消防控制中心。

②电梯井道内照明插座系统的线管预埋工作；与电梯安装相关的洞口预留工作；层门口及机房预留必要的孔洞；电梯机房内吊钩的预埋；层门、门套和机房部件安装后墙面、孔洞填塞、修复工作；缓冲座等部件的灌注、预留预埋等；

③电梯施工所需的脚手架、施工用水、用电等临时设施或临时性辅助工作。

④投标单位必须充分考虑电梯配电箱的安装工作及引至电梯电控箱体内主开关的电源、线缆敷设工作，采购单位仅提供电梯的负荷电量的供给电源接口，其它涉及接线电缆、电器配件费用由投标单位自行考虑。

⑤以上虽未载明，但为完成工程竣工交验所需的一切设备、材料供应及相关施工管理等工作。

2、投标人资格要求：

1、投标人所投品牌的电梯生产厂商必须具有特种设备制造及安装维修许可证A证，投标人代理人是具有国家质量监督检验检疫总局颁发的电梯设备安装、维修、改造B级及以上资格证书、具有安全生产许可证的独立法人资格。
    2、制造企业注册资本不少于5000万元；经销/代理商企业注册资本不少于1000万人民币。
    3、经销/代理商必须取得制造商本次投标的正式授权，并出具证明文件，一个制造商只允许授权一个投标人投标。

4、不接受联合体投标。
4、投标费用

4.1投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件包括：

第一章  招标书

一、投标人须知前附表

二、投标人须知

三、合同条款前附表

四、违约赔偿

五、投标人须知补充事项

六、货物服务需求及技术需求（用户需求书见附件）

第二章 投标书

一、投标函格式

二、开标一览表

三、货物服务报价表

四、商务需求响应情况表

五、规格相应表

六、质保期内设备备品备件清单表

七、专用维修工具一览表

八、质保期满后供业主选购的备品备件易损易耗品一览表

九、投标产品规格性能偏离表

十、投标设备清单表

十一、客梯基本配置表

十二、资格证明文件

十三、货物服务技术方案

第三章 评标办法及评标细则

5.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容。如果投标人没有满足招标文件的有关要求，其风险自行承担。

6、招标文件的澄清

6.1投标人可以要求招标人就招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2投标人对招标文件如有疑问，应在4月22日前以电子版询问发送邮箱形式（邮箱：1729838208@qq.com）。对在此规定时间以前收到的，且需要做出澄清的问题，将通过邮箱回复所有投标人。

7、招标文件的修改

7.1在某些情况下，招标人可能对招标文件进行修改。

7.2招标人对投标人质疑的答复和对招标文件的修改，将以更正公告的形式发给所有投标人。更正公告是招标文件不可缺少的组成部分，对参与采购活动的有关各方均具有约束力。

7.3为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究、或是由于其他原因，招标人可以决定延长投标截止日期。延长投标截止日期的通知将发布在指定的网址上，不再另行通知。

（三） 投标书的编制

8、投标的语言及度量衡单位

8.1投标人的投标书以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

8.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

9、投标书构成

9.1投标书必须按照5.1节第二部分规定的内容和顺序进行编写，标明页码，装订牢固。

9.2投标人应准备“投标人须知前附表”规定份数的投标书。投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

9.3投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

9.4投标人不得擅自对招标文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是对招标文件未做出实质性的响应，而终止对其作进一步的评审。

10、投标报价

10.1投标书的货物服务报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、数量、单价和总价等内容。

10.2本项目只允许一个方案、一个总报价（公司厂区内DT1-DT5为一份报价书；相公镇DT6一份报价书），多方案、多个总报价的投标书将不被接受。

10.3相公镇DT6电梯投标报价需包含基坑施工、外挂钢构井道设计、制作、安装；无机房电梯设备及安装费用、一至四层砸墙开门洞、修补、电梯门套装修、钢构井道安装金属雕花板等全费用。

10.4投标价格应包括主机及随机附件，及相关制造、运输、包装、保险（保险金额为设备总价的110%），受益人为山东一方制药有限公司，税费（包括关税、增值税）以及供方进行设计、调试、生产厂家和购置单位安装现场验收、培训、技术服务（包括使用说明书、竣工图、产品合格证、电梯监检证等资料）、质保期保障等项目的全部费用及利润。

11、投标货币

11.1投标须以人民币报价。

12、证明投标人合格的资格文件

12.1投标人在其投标文件中，应包括证明其有资格参加投标，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13、证明货物服务符合招标文件规定的文件

13.1投标人应提交招标文件要求提供的证明货物、辅助服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标书的一部分。

14、投标保证金

14.1投标人必须按照“投标人须知前附表”中规定数额及时间缴纳投标保证金，否则投标将被拒绝。

14.2投标保证金为在国内银行办理的下列任何一种形式：电汇；转账。

14.3开标时，对于未能按时、足额提交投标保证金的投标人，招标人将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

14.4未中标人的投标保证金，将在中标公示结束后五个工作日内予以退还，不计利息。

14.5下列任何情况发生时，投标人的投标保证金将被没收：

A. 投标人在有效期内撤回其投标；

B. 在投标文件中弄虚作假并查实的；

C.投标人中标后，在规定期限内未能根据第25条规定签订合同；

D.中标人无合理理由放弃中标的。

15、投标有效期

15.1投标有效期在“投标人须知前附表”序号4中有明确的规定。投标人如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，招标人可于原投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。延长投标有效期的要求将被刊登在指定的网站上。

15.3投标人可以在招标人延长投标有效期公告后三个工作日内，以书面形式拒绝招标人的这种要求而不失去其投标保证金。如投标人在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视同同意延长投标有效期。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标书。第14条有关投标保证金的规定，在延长的投标有效期内继续有效。

16、投标书签署

16.1投标书应由投标人的法定代表人或其被授权代表正确签署。被授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在投标书中。

投标书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其被授权代表签字。

（四）投标书的递交

17、投标书的密封和标记

17.1投标书必须密封包装，并加盖投标人公章及法人代表印鉴或其被授权代表签字。

17.2 投标书包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、投标人全称及联系电话，并加盖公章及法人代表印鉴或其被授权代表签字。

18、迟交的投标书

18.1招标人将拒绝迟交的标书并原封退回。

19、投标书的修改和撤回

19.1投标人递交投标书后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知采购单位。

19.2投标人修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按第17条的规定进行密封、标记和提交。

(五) 开标与评标

20、开标

20.1招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，欢迎投标人委派代表参加。

20.2开标前，先由公证机构检查标书的密封情况，并拆封、唱标和公证。

20.3唱标的内容包括投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知、以及招标人认为合适的其它详细内容。

21、评标

21.1开标会结束后，评标随即开始。

21.2评标工作由为该项目专门组织的、五人以上单数组成的评标委员会(以下简称“评委会”)进行。

21.3评标包括投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价和推荐中标候选供应商名单几个步骤。

21.4投标文件初审包括资格性检查和符合性检查两个方面。包括但不限于以下内容：

1）是否满足第2节的要求；

2）是否及时、足额交付了投标保证金；

3）投标书是否照规定的要求进行编制、装订和签署；

4）所提交的招标文件要求的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

5）所提供的货物服务是否有缺少；

6）投标文件对法律、法规和招标文件其他明确要求的符合性。

1、在初审阶段，评委会还需对投标人的投标报价和数量进行审核，看其是否有计算上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准；

（2）如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准；当单位小数点有明显的错误时，将以总价为准，并修正其单价。

1、初审结束后，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

2、按招标文件中规定的评标方法和标准，评委将对通过初审的投标书，进行复审。

3、评标结束时，评委会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，按照优先次序，依次排列推荐中标供应商的顺序。

22、评审办法

22.1、进行资格审查。如发现借其它公司资质投标，一经发现取消投标资格，并没收投标保证金。

22.2本次招标采购采用综合评标法评标。

23、开标评标异常情况处理

23.1投标文件递交截止时间后参加投标供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标人在招管部门同意后，按以下原则处理：

（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，采取竞争性谈判方式采购；

（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，将废标重新组织招标。

23.2开标、评标时出现以下情况之一的，将废标：

（1）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

23.3废标后，招标人将通过指定的网站进行公告。

23.4在评标期间，如出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，将比照第23.1条规定执行。

24、评标过程的保密性

24.1开标后，直到授予中标人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标书被拒绝。

（六） 授予合同

25、确定中标人及合同的签订

25.1招标人将在收到评委会提交的评标报告后一个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，并在指定的网址将中标公告进行公示，公示的时间为三个工作日。

25.2公示期间如未接到供应商的质疑和投诉，招标人将发放中标通知书，于中标通知书发放开始计算的7日内与中标人签订合同。

25.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与招标人签订采购合同，招标人可以与排在中标供应商之后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推。

（七） 质疑与投诉

26、质疑

26.1招标文件发售后，参与采购活动的供应商如发现招标文件的商务条款、技术要求存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在招标文件规定的时间之前，以书面扫描件的方式向招标人提出质疑，发送至招标人邮箱（1729838208@qq.com）要求修改或澄清。

26.2中标公告发布后，参与投标的供应商对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起三个工作日内向招标人书面提出质疑。但属于第26.1节问题，且未在规定时间提出质疑的，不得提出质疑。

26.3参与投标的供应商对中标公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、包号包名（如果有分包）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函当面递交至招标人。

招标人在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明。

26.4招标人处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

26.5供应商对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向山东一方制药有限公司进行投诉。

## 四、合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 付 款 人：山东一方制药有限公司 |
| 2 | 支付方式： 设备款： 1、合同签订后7个工作日内，供方向需方开具等额的13%增值税专用发票，需方支付合同总价的30%给供方作为合同预付款。 2、当全部货物到货,供方向需方开具等额的13%增值税专用发票，需方支付合同总价的40%给供方。 3、供方按时将设备安装调试完毕,经技术监督局验收合格，且向需方开具合同金额30%的13%增值税专用发票，需方支付合同总价的25%给供方； 4、在规定的质量保证期内（运行24个月）未出现质量问题，质保期满14天内需方向供方退还5%质量保证金。 安装费： 1、进场前5日内，供方开具增值税专用发票，需方支付安装合同总价的50%给供方。 2、安装完毕，经主管部门验收合格后且开具全额增值税专用发票后，需方付安装合同总价的50%给供方。 以上所有付款为银行电子承兑汇票，期限为6个月。 |
| 3 | 履约保证金： 中标人的投标保证金即转为履约保证金，供方待合同全部履行完毕（验收合格后一周内），验收合格后7日内，保证金收取单位全额退回（不计息）。 |

## 五、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金：

1、逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方偿付违约金，每逾期一天，罚款合同价 5‰ 。整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。

2、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 5% ，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

3、乙方提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方不予退还履约保证金。甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期更换的，按乙方逾期交货处理，乙方拒绝更换的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿造成的实际损失。

## 六、投标人须知补充事项

特别说明：本招标文件商务及技术章节的规定如出现与“投标人须知补充事项”中的规定不一致时，以“投标人须知补充事项”为准。

1、基本情况

1.1本次采购采用公开招标方式，如果投标时达不到公开开标要求的三家以上投标人，将重新招标，由此带来的风险由投标人自行承担。

2、注意事项

2.1各投标人应认真阅读招标文件中的“采购清单和技术要求表”、“投标人须知补充事项”、用户需求书等。

2.2所有投标人都应在规定的投标截止时间前，将投标文件递交至本招标文件规定的地点，如迟到将拒绝接收其投标文件。

2.3投标人在投标文件中提供虚假证明的，包括产品技术指标、资质证明、授权证明、业绩证明、检验检测报告、银行资信证明等，一经发现将按有关规定进行处罚。

2.4产品验收及施工过程中，如果发现中标供应商弄虚作假，提供达不到合同要求的产品，将按有关规定进行处罚。

2.5投标人如对招标文件中有需要澄清的事项，应在4月22日前以电子版形式发送至招标单位联系人邮箱（1729838208@qq.com），以便我们统一答复，我们的答复将以电子版形式统一发送给所有报名成功的投标人。

逾期的澄清要求，概不受理。如果投标人在质疑答复截止时前未对本招标文件有关条款提出质疑，视为充分了解招标文件所有的内容，一旦递交投标文件，视为投标人完全接受招标文件的全部条款，开标后不得对招标文件的内容或条款提出质疑。答复函或本项目说明函一经刊出，与本项目招标文件具有同等效力。因此请各投标人注意，不管是否以书面形式向招标人提过询问，都请在开标前上网查看是否有关于本次采购的有关澄清函。

2.6投标人必须按指定的形式足额递交投标保证金(指定形式是指:转账、电汇)，否则其投标行为无效。

2.7凡投标人以银行转帐或电汇的形式向山东一方制药有限公司支付投标保证金出现户名、帐号差错的，以未交投标保证金处理，其投标行为无效。

2.8若中标人供货不及时或服务未按招标文件规定执行，出现一次违规的给予一次不良记录、并上报市招标采购交易中心，累计达三次的，招标人有权取消中标人供应方资格并上报市招标采购交易中心处理、没收其履约保证金。

3、关于投标人资质等要求

3.1所有投标人都必须是具备相关规定条件的独立的法人实体；不具有独立法人资格的分公司和其他经济组织其投标行为无效。

3.2投标代表必须提供本人身份证和投标人法定代表人授予参与本项目投标的授权委托书原件（如是法定代表人，只需提供本人的身份证）。

4、关于投标文件的制作

4.1投标人必须严格按照招标文件的格式及招标文件的要求编制投标文件，投标文件应编制页码和目录，以便评委审核，如有违背或改动，其投标文件将不能进入复审。

5、关于产品的技术参数

5.1投标人在制作投标文件时，规格响应表中“买方需求部分”的技术参数必须与采购清单和技术要求保持一致，投标人必须如实在“投标人填写部分”中写明所投产品的技术参数，如投标人通过改动“买方填写部分”的技术参数而使自已的产品满足要求，该投标文件将不能进入复审。

5.2招标文件中的技术参数“买方需求部分”是指产品的主要技术参数，投标人在制作投标文件时，在其“投标人填写部分”必须详细地列明产品的所有参数和品牌型号，不得以“同左”或“同上”形式填写，否则该投标文件将不能进入复审。

6、投标保证金缴纳注意事项

6.1投标人必须在招标文件规定的投标保证金缴纳时间前将投标保证金转入指定的银行账户。

6.2缴纳投标保证金的单位名称必须与投标人名称一致，否则视为无效。

6.3投标保证金缴纳方式为：转账、电汇。投标人在转账或电汇时，必须在银行转账凭证上注明投标项目编号、项目名称等内容。

6.4投标人未按以上规定缴纳投标保证金，由此造成的后果由投标人自行承担。

## 七 、货物服务需求及技术要求

一、有机房电梯和无机房电梯，包括所需产品及其安装、调试。本次采购的电梯设备的安装及制造必须符合我国最新的有关技术标准和规范。

二、采购技术要求

1、采购清单和技术要求

| 1、产品名称：有机房货用电梯/无机房客货两用电梯 |
| --- |
| 2、载 重 量：3吨电梯4台；1.5吨电梯1台；1吨电梯1台 |
| 3、联动方式：单控 |
| 4、运行速度：速度为1.75米/秒 |
| 5、层／站/门：见图纸 |
| 6、停层： 1、共6层，高度见图纸 数量：1部 2、共5层，高度见图纸 数量：1部 3、共5层，高度见图纸 数量：1部 4、共5层，高度见图纸 数量：1部 5、共6层，高度见图纸 数量：1部 6、共4层，高度见图纸 数量：1部 |
| 7、底坑深度(mm)： 详见山东一方仓储物流中心扩建项目电梯明细表。投标单位须至现场勘察核实。 |
| 8、轿厢净尺寸(mm) (W×D)：见附表，（以各投标单位勘察现场的尺寸为准，根据实际尺寸设计）。 |
| 9、井道净尺寸(mm) (W×D)：见附表，实际平面尺寸，各投标单位须至现场勘察核实。投标时以各投标单位勘察现场的尺寸为准。 |
| 10、梯井结构：钢筋砼 | 11、基站位置：1层 |
| 12、调速方式：VVVF（变频变压调速） | 13、控制方式：全集选控制 |
| 14、开门方向/方式：双扇中分门 | 15、曳引驱动系统：永磁同步无齿轮主机 |
| 16、电源 动力3相380V，50HZ 照明220V，50HZ | 17、运行时主要性能指标要求： A、平层精度：±3mm B、运行震动：水平≤15gal（o-p），垂直≤25gal（o-p） C、噪音：轿厢内≤50dB(A)，开关门噪音≤55dB(A) |
| 18、参考品牌（或相当于）为广州日立、西子奥的斯、苏州迅达、迪森曼隆、恒达富士，投标人可选其它品牌，但其投标品牌在实质性要求和条件上要相当于或优于推荐品牌。 |

2、标配功能：

防犯罪保护

独立运行

关门等待取消

反向指令自动消除

轿厢关门延迟保护

轿厢开门保护

轿厢关门保护

满载直驶

停梯开关

自动泊梯

全集选

自动返回基站

光幕门保护

轿顶检修

机房紧急电动运行

轿内照明控制

超载保护

开、关门按钮

厅、轿门分别控制

厅外及轿内方向指示

大厅、轿内位置显示

内部通话装置

警铃

驱动设备过热保护

错误指令取消

本层厅外开门

重新初始化运行

终端楼层保护

关门力矩保护

启动时力矩补偿

轿厢内紧急照明

开、关门按钮灯

轿内LCD显示

光幕门保护

下集选

防捣乱保护

群控功能-并联

消防状态提醒显示

紧急消防操作

紧急消防员服务

司机操作

3、装潢配置：

| 1）、轿厢门、厢壁：拉丝不锈钢 |
| --- |
| 2）、天花：豪华型（至少提供3种方案供选择，价格以中标价格不变） 3）、照明系统为LED节能照明 |
| 4）、地板：花纹不锈钢地板 | 5）、通风：隐藏式风扇 |
| 6）、操纵箱：面板为拉丝不锈钢 | 7）、召唤盒：面板为拉丝不锈钢，每层配LCD液晶楼层显示及方向显示 |
| 8）、层门和小门套：首层发纹不锈钢小门套，其余喷涂钢板小门套 |
| 9）、 |

注：不锈钢材质厚度应符合相关规范要求。轿厢装饰具体图案中标后由招标人挑选，中标价格不变。

| 山东一方制药有限公司仓储物流中心扩建项目电梯明细表 |
| --- |
| 编号 | 载重 | 尺 寸 |
|  |  | 底坑 深度 | 提升高度 （含楼板） | 井道 净尺寸 | 层数 | 门洞 包门套后净尺寸 （b×h） | 备 注 |
| DT1 | 3吨 | 1.8m | 28.2m | 4.3×3.5m | 6 | 2×2.2m | 位于公司厂区； DT1-DT4为有机房电梯； DT5为无机房电梯； 5台电梯一起报价； |
| DT2 | 3吨 | 1.8m | 22.9m | 3.7×3.5m | 5 | 2×2.2m |  |
| DT3 | 3吨 | 1.8m | 22.9m | 3.8×3.2m | 5 | 2×2.3m |  |
| DT4 | 3吨 | 1.8m | 22.9m | 3.6×3.2m | 5 | 2×2.3m |  |
| DT5 | 1.5吨 | 1.8m | 22.9m | 3.1×2.9m | 6 | 1.6×2.2m |  |
| DT1-DT4为单侧开门；DT5为双侧 |
| 山东一方药业有限公司相公镇中心医院外挂电梯（单独一份报价文件） |
| DT6 | 1吨 | 需设计 | 11.2m |  | 4 | 需设计 | 位于相公镇；无机房电梯； 单独报价（另单独签合同）； |
| DT6电梯采用外挂钢构电梯，提升高度：11.2m（数据以投标单位到实地测量为准）；中开门。 包含：钢结构井道制作安装；电梯基坑；钢结构外维护做20mm厚金属雕花板；各楼层砸墙开门洞、修补；洞口石膏板墙封补；不锈钢门套装修、垃圾清运等。 |

4. 电梯要求：

（1）消防功能要求

电梯按国家规范要求配置消防功能，并设有专门的消防运行状态，在消防状态下由消防员通过手动运行电梯实行救灾行动。

消防电梯设置并有消防及运行状态的通讯接口，确保与控制中心的通讯，提供电梯运行、停层、故障、消防状态、正常状态等信号，以利于控制中心对电梯进行实时监控。

（2）电气控制系统要求

电脑主板等核心控制部件要求为优质品牌。

一般电气元器件如空开、继电器、接触保护器、限位开关等电气元器件均要求提供ABB、施耐德、西门子或与其同等质量的品牌。

变频器要求优质品牌，要求性能稳定可靠，产品寿命周期长。

自控功能除电梯功能列表内44项功能外，还应具备一定的功能拓展能力，以备升级。

电气系统的设计、元件、布线等要求合理，严格遵循国家及行业规范要求，充分考虑后期使用维护方便以及应急事故处理便捷。

（3）机电系统要求及运行要求

曳引驱动系统：曳引机：永磁同步无齿轮（如为不同形式请在投标产品技术对照表里说明）

三、需满足的规范要求：

1、电梯所有材料的选用必须满足国家的相关规范标准。进口部件如有质量问题或进口部件含量未达到相关要求所引起的质量问题及后果由供应商负全责承担。

2、产品标准和规范要求

投标 单位的产品及安装应达到下列标准和规范最新版本的要求。

（1）《电梯技术条件》GB/T10058-1997

（2）《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003

（3）《电梯试验方法》GB/T10059-1997

（4）《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式及尺寸》GB7025-97

（5）《电梯安装验收规范》GB10060-1993

（6）《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

（7）《电梯用钢丝》GB8903-1988

（8）《电梯曳引机》GB/T13435-1992

（9）《交流电梯电动机通用技术条件》GB/T12974-1991

（10）《电梯层门耐火实验方法》GA109-1995

（11）《电梯操作装置、信号和附件》（JG/T5009-1992）

（12）《电气装置安装工程、电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93

（13）中华人民共和国国家建设部“电梯手册”（JJ49）

（14）电梯维修规范（GB/T18775-2002）

（15）省、市防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

（16）中华人民共和国国家标准：高层民用建筑设计消防规范（GB50045）

（17）其它有关的现行国家、行业和地方标准与规范。

3、投标人必须负责所提供货物通过质量技术监督局的验收，直至取得验收证书。质量技术监督局的验收费用包含在投标总价中（建设单位不再承担任何费用）。

四、电梯的安装施工要求：

（1）供方遵守现场的一切规章制度，文明安装和调试；

（2）供方负责保管、看护进场的设备及附配件；

（3）供方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

（4）供方安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由供方负责修复及承担一切费用；

（5）无论安装调试期间或保修过程中，供方负责及时清理垃圾；

（6）供方承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；

五、工期要求以及售后服务

合同签订后，收到需方的要货通知后，10天货到安装现场，  25  天完成安装、调试、验收（含取得政府主管部门验收颁发的安全检验合格证）。

售后服务及其他要求：

（一）免费质量保证期为现场安装完毕，经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起24个月。在保证期内因设备本身及安装的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。中标单位应以优良的服务态度，提供半小时以内响应，3小时以内完成甲方提出的维修要求。如需更换设备或送修，必须在3个工作日内负责解决。并对甲方技术人员提供现场培训。

（三）由于供方提供的产品质量问题造成用户的财产损失或安全问题，由供方负责。

六、服务要求及其他

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

设备到达现场后甲方将委托监理工程师和有关专家进行当场验收，乙方应派人参与甲方的开箱检验工作，配合甲方完成验收工作。

产品运抵甲方指定地点后，甲方和监理方对所供货物就数量、外观、材质、工艺等基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，乙方应根据甲方的要求免费补充、更换；设备安装调试完毕后，甲方组织质量性能验收，若发现乙方提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题甲方有权拒收或要求乙方更换、维修直至验收合格。

系统的安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，甲、乙双方共同签署验收合格证书。

乙方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合等全过程的服务。此类服务不发生合同外费用。

乙方需派代表到现场进行技术服务，按技术资料和图纸进行安装、分部调试、启动调试和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

乙方需对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

# 第二章 投标书

正本（或副本）

投   标   书

项目编号：

项目名称：

投 标 人：

年   月   日

## 投标函格式

致：

1、根据贵方                 招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关规定，经勘察现场和研究上述招标文件及其他有关文件后，我们决定参加 “                 ”项目的招标采购。我方授权        (姓名和职务)代表我方           （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，总投标价为人民币（大写）            。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成供货。

4、我方为本项目提交的投标书一式叁份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标单位名称：                                （公    章）

投标单位授权代表姓名（签字）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：            电话：             传真：

投标单位开户行:

账          号:

## 二、开标一览表

投标人名称:

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所投的包号、包名 |  | 品牌与型号 |  |
| 投标保证金数额 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| 投标保证金形式 |  |
| 投标报价 | 人民币小写(元): 人民币大写(元): |
| 项目完工时间 | 合同签字日后 完工(或交货) |

(投标人签章)

年     月     日

## 三、货物服务报价表

| 序号 | 货物服务名称与型号 | 制造商 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 金额 （元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：

## 四、商务要求响应情况表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人填写 | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |

## 五、规格响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标人填写 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数 | 数量 | 技术参数 | 数量 |  |

## 六、质保期内设备备品备件清单表

（格 式）

投标单位：（公章）                       招标编号：        号

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 制造厂家 | 数量 （单位） | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）                 日期：

注： 1.本表所列项目价格应计入投标总价。

2、各投标单位可参照上述格式自制《质保期内设备备品备件清单表》投标，本表格包括了质保期内所有备品备件，除特殊情况外，质保期内，采购单位不再另行支付备品备件费用。

## 七、专用维修工具一览表

投标单位：（公章）                       招标编号：        号

| 专用维修工具名称 | 数 量 | 单位 | 单价（元） | 制造厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）                 日期：

注：1.本表所列项目价格应计入投标总价。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写专用维修工具一览表，没有则注明无。

3.设备验收时，实到的专用维修工具应与此一览表一一对应。

## 八、质保期满后供业主选购的备品备件易损易耗品一览表

投标单位：（公章）                       招标编号：        号

| 设备名称及编号 | 备品备件或易损易耗品名称 | 制造厂家 | 单价（元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）                 日期：

注：1.本表所列为质保期满后供业主选购的备品备件易损易耗品。

2.本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主在质保期满后选购时用。

3.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

4.各投标单位可参照上述格式自制表格参与投标，但应至少包含以上条目。

## 九、投标产品规格性能偏离表

| 序号 | 货物（或部件）名称 | 配置 | 招标技术参数要求 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本工程土建工程已完工，招标单位提供的电梯土建尺寸仅为参照。

2、所投货物实际配置技术参数，对应货物需求一览表中的技术参数填写，偏离说明选择正偏离、偏离或无偏离。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日  期：

## 十、投 标 设 备 清 单 表

（格式）

投标单位：（公章）                       招标编号：        号

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 制造厂家 | 单位 | 数量 | 产品使用寿命 | 产品质量保证期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）                 日期：

注：各投标单位可参照上述格式自制《投标设备清单表》投标，但至少应包括上述条目。

## 十一、客梯基本配置表

招标项目名称：                                       招标编号：

| 部件名称 | 产 地 | 品牌及型号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★曳引机 |  |  |  |
| ★钢丝绳 |  |  |  |
| ★控制系统 | 变频器 |  |  |  |
|  | 微机电脑主板 |  |  |  |
|  | 其他电气元件 |  |  |  |  |
| ★门机系统 |  |  |  |
| ★光幕门保护系统 |  |  |  |
| 机械称重装置 |  |  |  |
| 轿厢及配件 |  |  |  |
| 轿厢操纵系统 |  |  |  |
| 厅外召唤系统 |  |  |  |
| 安全钳 |  |  |  |
| 限速器 |  |  |  |
| 缓冲器（液压式） |  |  |  |
| 导轨 |  |  |  |
| 导靴 |  |  |  |
| 轿厢壁 |  |  |  |
| 厅门 |  |  |  |
| 层门 |  |  |  |
| 门套 |  |  |  |
| 发纹不锈钢板 |  |  |  |

注：投标单位可以扩展以上表格

3、加注“★”的条款为必须达到技术参数或条款，不能有负偏离，如不能满足将导致废标。

投标人 （盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日  期：

## 十二、资格证明文件

（一） 法定代表人授权书

（提供原件）

致：    招标人

本授权书声明：           （投标人名称）的       （法人代表姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为我方就             项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

单位名称：          （加盖公章）

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

单位名称：

投标人名称：                （公章）

日      期：

（二）制造厂家授权书

（提供原件）

致：（招标人名称）

(制造厂家名称)是在      (国名)依法登记注册的，其厂址是在        。

(被授权公司的名称)是在      (国名) 依法登记注册的，其主要营业地点在         。

兹授予        （被授权公司的名称）代表我方提供第       号            ‘      项目招标文件要求由我方制造的       产品的合法代理人，全权处理与该货物有关的一切事宜。

被授权公司名称：                  出具授权书制造厂家名称：

（公   章）                            （公   章）

姓   名：                         姓   名：

职   务：                         职   务：

日   期：

（三）履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件

一）服务于本项目的专业设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 购入时间 | 价值 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二）服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 手机号 | 证件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

注：须提供证件的复印件。

（四）投标人法定代表人或授权委托人身份证复印件（如有授权）；

（五）电梯设备制造许可证、安全生产许可证、电梯安装维修许可证复印件

（六）投标单位情况简介

（七）其它有关资格证明文件

## 十三、货物服务技术方案

（一）投标人简介

（不超过1000字）

（二）方案的基本考虑

（详细说明）

（三）培训及售后服务

（详细说明）

# 第三章、 评标办法及评标细则

采用综合评标法评标。技术标和商务标的权重：商务标权重60%，技术标权重40%。

|  | 山东一方制药有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开标评分表 |
| 项目名称：山东一方制药有限公司仓储物流中心扩建项目电梯采购、安装工程 |
| 评分因素 | 权重 | 评审依据 | 得分 |
| 报投标价（60分） | 60 | 投标报价得分= (评标基准价÷投标报价)×价格指标权重（60）； 评标基准价为满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价，其价格分为满分（60分）。 |  |  |  |
|  | 3 | 工程施工答辩：根据国家规范、行业标准、用户需求，对本工程工艺、材质、组织管理等的答辩，优3分；良2分；合格1分。 |  |  |  |
| 技术服务（30分） | 19 | 工期安排科学合理，能优化施工进度，积极完成告知手续，并承诺提前完成的，一次性通过质量技术监督局验收，得3分；否则酌情扣分，工期优化合理，供应商中工期最短的，可加1分， 施工方案优，安装高度计划、组织计划、人员安排、施工方案、安全管理及保证体系科学合理，得2分，否则酌情扣分， 电梯门机构防夹人装置、门锁触点粘联、门限位、关门力限制的安全保护，坠落机械安全（抱闸、安全钳、限速器、缓冲器）保护，电气安全（安全回路）保护、冲顶安全（双制动、对重安全钳）保护、电梯制备的自身（过流、过压、缺相、错相）保护等，电梯安全保护措施到位，得3分，否则酌情扣分； 电梯控制系统技术先进且基板配置为国内外知名品牌，变频系统、门机系统、驱动主机及其他主要安全部件，整机为国内外知名品牌得3分，否则酌情扣分； 电梯运行平稳，噪声低，运行最大＜52db,开关门≤62db；平层精度好，控制器60000次运行，故障不超过2次；得3分，否则视情况扣分； 曳引机为国内外知名品牌的永磁同步无齿轮曳引机，曳引驱动系统性能及进口件集成情况，电机功率≤12.5KW，控制系统,数据处理快捷,功能完善,可靠性高。并承诺质保期为24个月，得2分，否则酌情扣分； 设备日常性使用、保养及维修的合理化建议，得2分，否则酌情扣分。 |  |  |  |
|  | 4 | 安全保护配置及特性，优，得2分；良，得1.5分；合格，得1分； 门机及门保护系统性能及进口件集成情况：评价投标机型在门机系统及门保护系统方面所选用的产品特性、功能特点及进口件集成情况；优，得2分；良，得1.5分；合格，得1分。 |  |  |  |
|  | 4 | 售后服务：投标人在临沂市内有售后服务机构的，得1分；其它情况不得分。投标人在山东省工商注册的，视作在省内有售后服务机构。投标文件中提供售后服务机构的营业执照或者组织机构代码证复印件。 根据每个投标人所承诺的质量保证期内与质量保证期外的售后服务承诺内容、人员组织安排、用户使用培训内容及计划、服务响应等综合比较评分：0-1.5分。 投标产品备品备件、专用工具情况，优，得 1.5分，良，得1分，合格，得0.5分； |  |  |  |
| 商务部分（10分） | 6 | 制造商注册资金大于10000万元及以上，得1分，注册资金大于5000万元，得0.5分，否则不得分；通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证的，得1.5分，否则视情况扣分。 提供证明企业实力的资质证书（如制造许可证A级，维修资质A级等）、荣誉证书等证明材料，由评委根据证书等级酌情打分，0.5分/项，0-3.5分。注：上述证明材料复印件（加盖公章）编入投标文件中。 |  |  |  |
|  | 4 | 近两年（2020-2021年）以来完成过的单个合同金额在100万元人民币以上同类设备的成功案例，每个成功案例得0.5分。 |  |  |  |
| 累计得分 |  |  |  |
| 评委签名 |  |