陇西一方制药有限公司

现代中药自动化提取生产线三期项目

提取三车间新增环氧砂浆地面工程

招标文件

招    标  人： 陇西一方制药有限公司

编 制 日 期：  2022 年 03 月 02日

工程项目建设廉洁自律告知书

为维护公平竞争的市场秩序，从源头上有效预防和制止违纪行为和腐败问题的发生，促进工程项目建设廉洁优质高效，现就合作双方廉洁自律有关事项告知如下：

一、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、诚信的原则，自觉遵守工程项目建设相关的市场准入、招标投标、施工安装和市场活动等有关法律、法规及政策；

二、严禁为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反公司工程建设管理规章制度；

三、严格执行工程建设项目承发包合同文件，自觉按合同执行；

四、严禁向相关单位或人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等，不变相行贿搞商业贿赂；

五、严禁以任何理由为相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；

六、严禁接受或暗示为相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

违反上述事项造成不良影响或严重后果的，按照国家有关法律法规予以处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

中药控股监督反馈渠道：jijian@china-tcm.com.cn

合作双方应互相监督，对违规问题及时报告有关部门。

本告知书随发标书送达。投标人同意接受本告知书约束，承诺遵守本告知书规定并严格执行。

投标人须知前附表

| 工程名称 | 陇西一方制药有限公司现代中药自动化提取生产线三期项目提取三车间新增环氧砂浆地面工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 甘肃省定西市陇西县文峰镇规划南安大道南侧、天宝路西侧 |  |  |  |  |
| 资格要求 | 1、具备独立法人资格，注册资金1000万以上（含1000万）； 2、建筑装饰装修工程专业承包贰级及以上资质（资质证书须在有效期内）； 3、同时具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 |  |  |  |  |
| 招标方式 | 公开招标、竞价竞标 |  |  |  |  |
| 招标范围 | 详见下述工程施工范围 |  |  |  |  |
| 施工工艺 | 环氧砂浆地面，施工工序包括：地面基层处理打磨→刮涂中涂砂浆→打磨中涂→环氧稀胶泥→环氧砂浆（详见URS） |  |  |  |  |
| 施工面积 | 见图纸、见工程量统计表 |  | 工程情况 |  | 现场勘查 |
| 承包方式 | 总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包检测、包验收、包税费。 |  | 工期要求 |  | 见招标书 |
| 开工时间 | 合同签订后5个日历日 |  | 现场踏勘 |  | 自行考察 |
| 有效期 | 投标截止后30日内有效 | 报名时间 |  | 2022年03月03日至07日 |  |
| 文件、图纸 | 招标图纸一套，招标文件1套；投标文件4份（1正3副），电子标书一份（U盘）。 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 标书里必须提供近三年财务报表、纳税信用登记证书、2022年02月份完税证明。 |  |  |  |  |
| 招标控制价 | 45万元，超过（含）控制价的投标文件按废标处理 |  |  |  |  |
| 招标答疑 | 招标疑问请于领取电子标书后2天内提出，除需送达外，同时需将疑问的电子版电邮至：3103627194@qq.com 联系人：沈县委/乔丽霞 电话：13373792297/ 18293261678 |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 联系人：乔丽霞 联系电话：18293261678 地址：陇西县文峰镇长安路陇西一方制药有限公司（长安路与天宝路十字） 截止时间：2022年03月15日上午9:00前（如有变动，另行通知） |  |  |  |  |

# 目     录

序言

第一章    基本情况……………………………………………………………5

第二章    招标方式、承包方式、招标范围及其他……………………………………5

第三章    投标人………………………………………………………………6

第四章    投标文件………………………………………………………………7

第五章    开标、评标、定标及合同签订……………………………………………12

第六章    废标条款…………………………………………………………………13

第七章    评标标准…………………………………………………………………14

第八章    合同条款…………………………………………………………………14

第九章  投标文件格式文本………………………………………………………… 19

第十章  投标文件格式文本………………………………………………………… 20

序言：本招标文件为招标人在遵守国家法律、法规、规章和建设工程管理程序基础上择优选择承包人的真实意思表示。

### 第一章  基本情况

1.招标人

1.1名称：陇西一方制药有限公司

1.2地址：陇西县文峰镇长安路陇西一方制药有限公司（长安路与天宝路十字）

1.3联系人：沈县委/乔丽霞

1.4联系电话：13373792297/ 18293261678

2.招标工程项目（或标段）情况

2.1招标工程项目（或标段）名称：陇西一方制药有限公司现代中药自动化提取生产线三期项目提取三车间新增环氧砂浆地面工程。

2.2建设地点：陇西县文峰镇长安路陇西一方制药有限公司（长安路与天宝路十字）

2.3建设规模：图纸内所有内容（约10130㎡）

## 第二章  招标方式、承包方式、招标范围及其他

3.招标方式: 自主招标、竞价竞标。

4.承包方式：按固定总价承包（图纸包干） 。

5.投标人资格审查方式： 后审 。

6.招标范围：

①包含但不限于图纸内所有内容，详见图纸。

②本工程包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料检测、包资料、包检测、包验收、包税费等），合同总额不因设备、材料、人工等市场价格波动而调整。

7.质量标准和计划工期

7.1质量标准: 合格满足国家质量标准。

7.2固定工期:10天（日历天）。计划开工日期：合同签订后5个日历日。

8. 招标文件的澄清、修改或补充

8.1 招标文件的澄清

8.1.1 投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容，若发现招标文件缺页或附件不全以及有违反国家法律、法规、规章的条款，应及时向招标人提出。若对招标文件（包括工程量统计表、招标图纸）有疑问需要澄清，应当在本招标文件规定的提交投标文件截止时间前  3 天（日历天）（即2022年 03 月 12 日18：00时）前以书面形式（包括传真、电报、信函等）递交给招标人。招标人将在招标文件规定的提交投标文件截止时间2天（日历天）前，将需澄清内容以书面形式通知所有投标人，但不指明澄清问题的来源。投标人收到澄清内容后，应在  1  天（日历天）内以书面形式通知招标人，确认收到该澄清。

8.1.2 当招标文件的澄清内容未能保证在招标文件规定提交投标文件截止时间2天（日历天）前通知给所有投标人时，招标人可酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间以书面形式通知所有投标人。

8.1.3 澄清内容作为招标文件的组成部份。当招标文件与招标文件的澄清内容不一致时，以澄清内容为准。

8.2 招标文件的修改或补充

8.2.1 招标文件发出后,在提交投标文件截止时间2天（日历天）前，招标人可对招标文件进行修改或补充。投标人收到书面修改或补充内容后，应在 1 天（日历天）内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改或补充。

8.2.2 当招标文件修改或补充内容未能保证在递交投标文件截止时间2天（日历天）前通知所有投标人，招标人可酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将以书面形式通知所有投标人。

8.2.3 招标文件的修改或补充内容作为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的修改或补充内容表述不一致时，以修改或补充内容为准；当前后发出的修改或补充内容表述不一致时，以最迟发出的修改或补充内容为准。

9. 计价办法和评标办法

9.1 本招标工程项目的计价办法采用 工程清单计价、图纸、招标文件、用户需求、工程量清单 。

9.2本招标工程项目的评标办法采用 综合评估法 。

10.分包

本招标工程项目 不允许转包 。

## 第三章  投标人

11．投标有效期： 30 天（日历天）。

12.投标保证金

12.1本招标工程项目需提交投标保证金。投标保证金为：2万元（大写人民币：贰万元整）。投标保证金可以是银行汇票、支票。

12.2投标保证金必须在报名成功后，开标日期前2个工作日内，提交给陇西一方制药有限公司财务部；

12.3对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为未实质性响应招标文件而予以拒绝；

12.4 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后3日内到招标人财务部无息退还；

12.5 中标人的投标保证金,在中标人按规定完成合同所有内容(即合同款支付至总合同金额的97%后)7日内予以无息退还；

12.6本公司的帐号信息：

户名：陇西一方制药有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司陇西支行

帐号：6200 1670 3010 5150 0636

纳税人识别号：91621122789638262H

投标保证金必须在开标日期前2个工作日内提交给财务部；同时将转帐凭证扫描件发到邮箱并致电确认，

13．投标费用承担：投标人自已应承担参加本次招标活动所支付的一切费用，不论投标结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任。

## 第四章    投标文件

14．投标文件的编制：投标文件应采用本招标文件的“投标文件格式文本”。

15．投标文件的组成

15.1 投标文件由资格标、技术标、商务标组成。

15.2资格标组成

（1）封面（格式文本）；

（2）法定代表人身份证明（格式文本）或授权委托书（格式文本）；

（3）投标人基本情况表（格式文本）；

（4）建设行政主管部门颁发的企业资质证书副本复印件；

（5）上一年度经年检合格的营业执照副本复印件；

（6）质量、职业卫生等管理体系文件；

15.3 技术标组成

15.3.1封面（格式文本）

15.3.2售后服务年限及技术支持方案

15.3.3施工组织设计

（1）关键施工技术工艺和重点难点的解决方案；

（2）主要施工设备表；

（3）劳动力和材料的投入计划；

（4）施工进度计划（或工期网络图）；

（5）施工现场临时设施或材料堆放布置图；

（6）工程质量保证技术措施；

（7）安全文明生产技术措施。

15.3.4项目管理班子人员配备：

（1）项目管理班子主要人员基本情况表；

（2）项目经理、管理人员、特种作业人员的岗位证书复印件；

15.3.5类似工程业绩证明

（1）项目经理业绩证明：在建类似工程承包合同复印件或已完工类似工程竣工验收文件（证书）复印件；

（2）投标人业绩证明：在建类似工程承包合同复印件或已完工类似工程竣工验收文件（证书）复印件。

（3）业绩证明必须包含：项目名称、规模、建设内容、投资额、开工及竣工时间，

15.4 商务标组成

（1）封面（格式文本）；

（2）投标函（格式文本）；

（3）投标保证金收据复印件；

（4）投标报价书（附投标文件U盘，当投标报价书纸质文件与电子报价U盘内容不一致时，以纸质报价为准）。

（5）招标文件要求投标人提交的其他投标资料：投标单位选择的材料、设备品牌如以招标方不一致（或者认为性价比比招标方要求的更合理的）请提供材料样板（做好标示并附上材料证明资料），单独封装好后与标书一起提供。

16．投标文件使用的计量单位： 除工程规范另有规定外，投标文件和与投标文件相关的文件资料使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

17．投标报价

17.1 投标报价采用的币种为人民币。

17.2投标报价为投标人完成本工程所列招标范围及工期的各项费用的总和。

17.2.1投标人应仔细阅读招标文件、用户需求书、招标图纸及相关资料，充分了解和考虑施工现场现有施工条件、合同条款、工程开工至竣工验收期间物价变动、政策性调整、招标人对总工期和施工时段的特殊要求及其他因素引起费用变动的风险，在投标报价中应包含各种风险费用，在合同实施期间不作任何调整（图纸设计变更签证除外）。

17.2.2本工程采用固定总价方式报价。工程总价包括向总包单位交纳的管理费用以及政府有关部门按规定收取的一切费用。在合同实施期间不因任何价格变动或国家政策、法律的调整而变动。
    17.2.3投标单位应根据招标单位确认的施工图纸及技术资料分系统分项计算工程量，分项报综合单价；综合单价应分别列明所含人、材、管理费。主要材料设备请投标单位选择招标人用户需求书中约定品牌报价。承包单位在主要材料设备采购前须得到招标单位对材料设备品牌的确认方可进行。

17.2.4投标报价包括招标文件所确定的招标范围内相应施工图设计、设备购置、设备管线安装及调试，以及为完成上述工程内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。若因投标单位少报、漏报部分工程，则由此引起的工程费用由投标单位自行承担。

17.3投标报价相关要求

17.3.1 投标报价采用 清单计价方式编制：本工程项目采用固定价格报价，投标人报价时应充分考虑同业价格竞争因素、施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险。

17.3.2 投标人根据招标人提供的部分工程量清单、施工图纸、现场踏勘情况、本次招标答疑文件、参照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，并结合企业管理水平及本招标工程项目所在地市场价格竞争行情投标人自主进行报价。

17.3.3投标报价应根据下列依据编制和复核：

1  《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

3  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法；

4  招标文件、图纸、用户需求书、本次招标答疑纪要；

5  建设工程设计文件及相关资料；

6  施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案；

7  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

8  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

9  其他的相关资料。

17.3.4综合单价中应包括招标文件中划分的应由投标人承担的风险范围及其费用，招标文件中没有明确的，应提请招标人明确。

17.3.5招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

17.3.6工程量清单应采用综合单价计价。

17.3.7材料和设备：

（1）本招标文件中主要材料的品牌及规格等要求见图纸和URS说明。投标文件中不允许有材料和设备与我方的要求不一致（除非我方要求的材料或设备市场上没有）。

（2）投标报价中明确标明使用的材料的品牌。

17.3.8投标人总报价中按规定应计入而未计入的费用，视为投标人不收取的费用，中标后不作调整。

17.3.9 特别条款：投标人须仔细核对图纸、用户需求和招标文件，如对用户需求、图纸不清晰或图纸有疑问，应在招标文件规定的时间内向招标人提请解释，否则投标人因漏项、漏算、错计工程量而未计入总报价的价格，视为该价格已包含在总报价中，中标后不作调整。

18．投标文件份数、装祯和签署

18.1 投标人的投标文件份数：纸质文件资格标、商务标和技术标各四份（正本一份、副本三份），对应电子文件一份。电子文件与纸质文件的内容应一致，纸质文件与电子的文件内容不一致时，以纸质文件内容为准。

18.2 投标文件装祯：纸质文件独立装订成册；统一采用A4格式打印或复印，并逐页编码，采用纸质封面（不使用硬壳封面）。

18.3 投标文件签署

18.3.1 资格标签署（纸质文件）

（1）资格标封面按要求标记、签章（签字）；

（2）资格标组成部份的原件按要求标记、签章（签字）；复印件加盖投标人法人印章。

18.3.2商务标签署（纸质文件）

（1）商务标封面按要求标记、签章（签字）；

（2）投标函按要求签章（签字）；

（3）投标保证金收据复印件加盖投标人法人印章；

19.3.3技术标签署（纸质文件）

（1）技术标封面按要求标记、签章（签字）；

（2）“主要施工设备表”和“项目管理班子主要人员基本情况表”按要求标记、签章；

（3）项目管理班子主要成员的项目经理资格证书、职称证书、岗位证书复印件加盖投标人法人印章；

（4）投标人业绩证明和项目经理业绩证明复印件加盖投标人法人印章。

18.3.4 除投标总报价外，投标文件中其他部分如有修改，修改处加盖投标人法人印章及法定代表人或委托代理人的印章(或签字)。

18.3.5电子光盘文件签署

投标人在提供一套电子标书，与投标文件一同密封。

电子光盘文件应以贴标签方式标记本招标工程项目（或标段）名称和投标文件名称。

19．投标文件的包封和标记

19.1 资格标（含电子文件）、商务标（含电子文件）、技术标（含电子文件）分别包封。

19.2包封袋标记：

招标工程项目（或标段）名称：陇西一方制药有限公司现代中药自动化提取生产线三期项目提取三车间新增环氧砂浆地面工程。

招标人名称：陇西一方制药有限公司

投标人名称：

内装投标文件名称：资格标、商务标或技术标。

19.3包封袋签署

（1）包封袋封口处加盖投标人法人印章；

（2）投标人名称处加盖投标人法人印章。

## 第五章   开标、评标、定标及合同签订

20．投标文件的递交

21．投标文件的补充、修改与撤回

21.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2 投标人对投标文件的补充、修改书面材料，应按本招标文件有关规定单独包封、标记，投标文件包封袋上应标明“补充、修改”字样；补充、修改后的投标文件在投标截止时间之前提交。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改或撤回投标文件。

22.开标

22.1暂定开标时间： 2022年 03 月 15日上午9:00分（如时间变动，另行通知）。

22.2开标地点：甘肃省陇西县文峰镇陇西一方制药有限公司会议室内；

22.3 投标人参会代表

22.3.1投标人的法定代表人参加开标会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明。

22.3.2委托代理人参加开标会议的,应出示授权委托书、本人身份证。

22.3.4投标人准备10分钟的投标情况（述标、公司业绩、施工组织管理、工程量计算等）说明。

23．评标

23.1初步评审：评标委员会根据本招标文件的初步审查标准对投标文件进行评审，有一项因素不符合审查标准的，不能通过初步评审。初步评审标准见本招标文件第七章。

初步评审通过后，将进行投标单位竞价，以第一轮最低报价为基准，给各参标单位下发竞标《报价单》，若第二轮报价高于基准报价，则第二轮报价为最终报价；若第二轮报价低于基准报价，则需要进行第三轮报价，第三轮报价为最终报价，评委结合竞价对投标方进行价格评分；报价期间投标人不得随意走动，不再进行报价的单位可先行离开。报价结束，评标委员会汇总报价结果，确定商务标排序。

23.2详细评审：评标委员会对通过初步评审的投标文件进行详细评审。

在评审过程中，评标委员会可以书面通知形式（格式文本）要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面的澄清、说明或补正（格式文本）。评标委员会对投标人提出的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正作为投标文件的组成部份。评标委员会不接受投标人主动提出来的澄清、说明或补正。

23.3评标废标条款见本招标文件第六章。

24．定标

24.1中标候选人确定：评标委员会将商务标得分和技术标得分之和从高到低排序推举三名中标候选人，得分最高的为第一中标候选人，依次类推第二、第三中标候选人。

24.2 排名第一的中标候选人放弃中标、或不能按规定签订合同、或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以与第二的中标候选人进行商务谈判，对项目总承包价进行议价，双方达成一致后，招标人将第二的中标候选人确认为中标人。依此类推。

24.3 有下列情形的，招标人将重新组织招标：三名中标候选人均不能成为中标人的。

25 合同签订

25.1 中标通知书发出之日起7天（日历天）内，中标人应与招标人按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺签订承包合同。

25.2中标人拒绝或者放弃与招标人签订合同，招标人将取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

25.3 中标人应当按合同履行义务，完成中标项目的工程内容，不得将中标项目转让（转包）给他人。中标项目施工工程中的非主体、非关键性工作如需分包给他人完成，必须是招标文件中明确的分包项目。接受分包任务的企业应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责。

## 第六章  废标条款

一、开标废标条款

1、投标文件未按本招标文件要求送达的。

2、投标人的法定代表人或委托代理人未按本招标文件规定时间参加开标会议的。

3、投标文件的组成、包封、标记未按本招标文件要求的；或者包封破损严重足以看见投标文件封面所有内容的。

4、投标人参会代表应出示的证件不齐或证件无效的。

5、投标文件中的项目经理与报名（采用资格后审的）或资格预审申报的项目经理不一致的（因特殊情况，经招标人同意并已提交变更手续的除外）。

6、主要材料不符合我方要求的。

二、评标废标条款

1、初步评审有一项评审因素不符合本招标文件评审标准的。

2、商务标投标函的投标总报价采用手写或作修改的。

3、经评标委员会评审认为投标报价恶意低价，或投标人恶意串通高价报价投标的。

4、投标人不按照评标委员会要求对投标文件有关问题进行澄清、说明、补正的；或评标委员会对投标报价计算错误进行修正后，投标人不接受修正后投标报价的。

5、评标委员会认定投标文件雷同的。

6、投标文件对本招标文件需承诺内容未作出承诺的。

7、投标文件内容违反法律法规规章相关规定的。

## 第七章  评标标准

- 评审标准：综合评标

## 第八章   合同条款

合同编号：

### 第一部分  协议书

发包人（甲方）： 陇西一方制药有限公司

承包人（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：：陇西一方制药有限公司现代中药自动化提取生产线三期项目提取三车间新增环氧砂浆地面工程。

工程地点：甘肃省定西市陇西县文峰镇规划南安大道南侧、天宝路西侧

工程内容：

| 提取三车间增加环氧砂浆地面施工内容及面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 区域 | 名称 | 面积（㎡） |
| 一层 | A区 | 仓库办公室 | 45.3 |
|  | B区 | 出渣休息室 | 10.2 |
|  |  | 弱电间 | 7.9 |
|  |  | 配电间 | 30 |
| 二层 | A区 | 喷干辅机区 | 570 |
|  |  | 喷干休息室 | 23.5 |
|  | B 区 | 洁具间 | 8 |
|  |  | 弱电机房 | 36 |
|  |  | 饮水休息室、洁具间 | 25 |
|  |  | 配电间 | 56 |
| 三层 | A区 | 喷干辅机间 | 930 |
|  |  | 浓缩设备区、控制柜室 | 1335 |
|  |  | 工具间 | 19 |
|  |  | 含固率测定 | 23.5 |
|  | B区 | 配电间 | 56 |
|  |  | 逆流提取区 | 1060 |
|  |  | 洁具间 | 8 |
|  |  | 清洁休息室、洁具间 | 25 |
| 四层 | A区 | 设备控制柜室 | 260 |
|  |  | 喷干辅机区 | 925 |
|  |  | 四楼储罐区 | 830 |
|  |  | 逆流、浓缩CIP站 | 130 |
|  |  | 提取、浓缩休息室 | 23.5 |
|  |  | 配电间 | 56 |
|  |  | 逆流提取区 | 1084 |
|  |  | 清洁杂物间、洁具间 | 25 |
| 五层 | A区 | 喷干辅机区、物料暂存区 | 1890 |
|  | B区 | 雾化器维修间 | 95 |
|  |  | 投料区 | 517 |
|  |  | 工作站1、洁具间 | 25 |
| 合计 |  |  | 10128.9 |

- 二、增加原因：

提取三车间由国药集团重庆设计院有限公司设计，图纸设计设备区域地面为金刚砂地面； 根据以往车间生产现状，设备区域地面必须耐腐蚀、易清洁，现有金刚砂地面不能满足要求，因此新增环氧砂浆地面；

三、合同工期

1、开工日期：      年   月   日。

2、竣工日期：      年   月   日。

3、合同工期总日历天数：  10 天。

4、凡因天气或其他因素以致无法施工，乙方应无条件以夜工或其他方式赶工弥补，在任何情况下不得延长或逾期，且甲方视需要，随时通知乙方增加工作人数及设备赶工，乙方不得拒绝。

5、工期延误将被以实际天数征收延误赔偿金，延误赔偿金为RMB1000元/天，从工程价款中扣除，不可抗力因素（暴雨、停水、停电）除外。

6、为配合甲方合同外的其他施工，甲方提供主要材料，乙方配合施工，乙方无论何时都要无条件的配合甲方生产设备的水、电、气管线的接驳，此部分需时可能较长，但不计入总工期。

7、涉及冬季施工和雨季施工的承包方自行解决防护措施，因此产生的损失发包方概不承担。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家现行施工规范标准，达到合格工程。

1、严格确保施工合格，必须做到安全生产，文明施工。

2、所有进场材料按国标验收，确保质量目标合格。

五、合同价款

含税价（含13%的增值税专票）：¥         元，人民币（大写）：       整。

不含税价：¥          元，人民币（大写）：                      。

不含税价不变，税率和含税价随国家税率变化而改变。

其中工程金额明细详情见附表。工程款（进度款）支付：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

- 第一阶段，施工管理人员到位、施工队伍到场、部分材料进场后支付总工程款的40%，即：¥        元（大写：        ）；

- 第二阶段，合同内容施工完成后支付总工程款的30%，即：¥        元（大写： ）（支付至总工程款的70%）；

- 第三阶段，合同内容全部施工完毕且验收合格后支付总工程款的27%，即：¥        元（大写：         ）（支付至总工程款的97%）；

- 第四阶段：预留总结算款3%作为质量保修金，即：¥        元（大写：      ）待质保期满后支付。

- 甲方一旦将工程款支付到乙方指定的账号内，即视为甲方完成付款义务。如乙方的账号有变动的，应以书面的方式通知甲方，否则，造成的损失由乙方自行承担。

- 工程款支付应根据承包方递交的“工程进度款申请书”、“已完成的现场情况说明”，并经发包方审核签章通过、且承包人交付的全额合法有效的13%增值税专用发票为前提。

- 发票的提供：施工单位申请支付第一笔工程款时须向发包方提供全额合法有效的13%增值税专用发票。

- 付款方式;全额银行承兑汇票。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书。

2、本合同专用条款。

3、标准、规范及有关技术文件。

4、工程报价单或预算书。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同一式肆份双方各执贰份。

十一、合同生效。

合同订立时间：        年    月    日

合同订立地点： 陇西一方制药有限公司工程部办公室

本合同双方约定： 合同签字盖章 后生效。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 住所：陇西文峰镇长安路北侧 | 住所： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0932-6689865 | 电话： |
| 传真：0932-6686099 | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账户： | 账户： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

### 附件一

工程质量保修书

发包人（全称）：陇西一方制药有限公司

承包人（全称）：

为保证 施工范围内工程 在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括双方约定如下：整个施工范围内的建筑工程，保修期1年。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、基础、主体土建工程为 一 年，防水工程为 五 年；

2、电气管线、上下水管线安装工程为  两 年；

3、供热及供冷为   两 个采暖期及供冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 两 年；

5、其他约定：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

本工程质量保修书由施工合同发包人承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

| （发包人）公章： | （承包人）公章： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字）： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

## 第九章   工程量统计表

| 提取三车间增加环氧砂浆地面工程量统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 区域 | 名称 | 面积（㎡） |
| 一层 | A区 | 仓库办公室 | 45.3 |
|  | B区 | 出渣休息室 | 10.2 |
|  |  | 弱电间 | 7.9 |
|  |  | 配电间 | 30 |
| 二层 | A区 | 喷干辅机区 | 570 |
|  |  | 喷干休息室 | 23.5 |
|  | B 区 | 洁具间 | 8 |
|  |  | 弱电机房 | 36 |
|  |  | 饮水休息室、洁具间 | 25 |
|  |  | 配电间 | 56 |
| 三层 | A区 | 喷干辅机间 | 930 |
|  |  | 浓缩设备区、控制柜室 | 1335 |
|  |  | 工具间 | 19 |
|  |  | 含固率测定 | 23.5 |
|  | B区 | 配电间 | 56 |
|  |  | 逆流提取区 | 1060 |
|  |  | 洁具间 | 8 |
|  |  | 清洁休息室、洁具间 | 25 |
| 四层 | A区 | 设备控制柜室 | 260 |
|  |  | 喷干辅机区 | 925 |
|  |  | 四楼储罐区 | 830 |
|  |  | 逆流、浓缩CIP站 | 130 |
|  |  | 提取、浓缩休息室 | 23.5 |
|  |  | 配电间 | 56 |
|  |  | 逆流提取区 | 1084 |
|  |  | 清洁杂物间、洁具间 | 25 |
| 五层 | A区 | 喷干辅机区、物料暂存区 | 1890 |
|  | B区 | 雾化器维修间 | 95 |
|  |  | 投料区 | 517 |
|  |  | 工作站1、洁具间 | 25 |
| 合计 |  |  | 10128.9 |

## 第十章  投标文件格式文本

### 附件一

（项目名称）

投  标  文  件

（正本/副本）

投标内容：            XX标部分

投 标 人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年    月

### 附件二

投  标  函

致：                   （建设单位）
对贵司                 工程，我/我们收到招标文件后，经仔细研究，现决定参

加投标。
1、我/我们愿以人民币大写        （￥          ）承包贵

司       工程。
2、我/我们愿遵照招标文件、用户需求中的条款、技术要求，承担全部责任及义务。

3、我/我们愿遵照招标文件的规定，在投标有效期间，该投标文件将始终对我/我们

具有约束力，并可随时被接受。若我/我们中标，至合同签订生效本投标文件将继续有效。
4、我/我们理解贵司无义务必须接受报价最低者为中标人，并有权拒绝所有的投标。

5、如果我们中标，我们将按照贵司要求的工期完成贵司————室外管网工程。

投标单位名称：                                 （盖章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日 期：           年   月   日

### 附件三

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	 月 	 日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：    	（盖单位章）

年 	月 	日

### 附件四

- 授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （单位名称）     的    （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：              年     月     日

附：法定代表人身份证明和代理人身份证等材料复印件

注：委托代理时必须提供，否则否决其投标

### 附件五

（三）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本等材料的复印件。